| 委托编号: |  |  |  | 样品编号: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托方 （甲方） | 名称： 地址/邮编： 联系人/电话： |  |  |  |  |  | 受托方 （乙方） | 名称：中冶检测认证有限公司 地址/邮编：北京市通州区经济开发区东区靓丽五街2号/ 101106 联系人/电话： |  |  |  |  |
| 检测类型 | 委托 见证 其他： |  |  |  |  |  | 样品处理 | 废弃 余样取回 |  | 取报告方式 |  | 自取 邮寄 |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 工程地址 |  |  |  |  |  |
| 工程部位 |  |  |  |  |  |  | 生产单位 |  |  |  |  |  |
| 取样单位 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 取样人及证书号 |  |  |
| 见证单位 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 见证人及证书号 |  |  |
| 样品名称 |  |  | 样品数量 |  |  |  | 生产日期 |  |  | 唯一性标识号 |  |  |
| 规格型号 |  |  | 代表数量 |  |  |  | 样品外观 | 无异常 异常： |  |  |  |  |
| 检测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测依据 | 《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010（2016年版） 《建筑消能阻尼器》JG/T 209-2012  设计文件要求 《建筑消能减震技术规程》JGJ 297-2013 ¨ 委托方指定要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 检测要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报告份数 | 份，（免费提供给甲方报告4份，超过部分按每份50元人民币收取） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测费用 | 费用合计为 元 |  |  |  |  |  | 付费情况 | □已付 元 □未付 |  |  |  |  |
| 附加条款 | 1.受托方仅对来样的检测数据负责。 2.取样员、见证人应对所送样品的代表性和真实性负责。 3.委托方应对所填写的委托内容的真实性负责。 4.如委托方中途变更或违约，委托方应承担相应费用。 |  |  |  |  |  | 5.委托方要求自取样品时，若在收到检验报告后一个月内不取回样品，又不说明情况 的，样品由受托方统一处理。 6.委托单在送样人（代表委托方）和受样人（代表受托方）签字后生效。 7.委托单一式二份，委托方、受托方各留一份。 |  |  |  |  |  |
| 备注 | 位移相关型消能器设计性能指标见附表。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表1  位移相关型消能器设计性能指标

（按检测依据的标准填写）

| 检测项目/性能指标 |  | GB50011 | JG/T209 | JGJ297 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 消能器宽度 /mm |  |  |  |
|  | 消能器厚度 /mm |  |  |  |
|  | 消能器高度 /mm |  |  |  |
| 常规 性能 | 屈服承载力/起滑阻尼力 /kN |  |  |  |
|  | 最大承载力 /kN |  |  |  |
|  | 屈服位移/起滑位移 /mm |  |  |  |
|  | 极限荷载 /kN |  |  |  |
|  | 极限位移 /mm |  |  |  |
|  | 弹性刚度/初始刚度 /kN/mm |  |  |  |
|  | 第2刚度（屈服后刚度）（kN/mm） |  |  |  |
| 疲劳 性能 | 阻尼力/摩擦荷载（kN） |  |  |  |
|  | 滞回曲线面积（kN.mm） |  |  |  |
|  | 疲劳循环次数（次） |  |  |  |
| 其他 | 试样高度 （mm） |  |  |  |
|  | 试样质量（约）/kg |  |  |  |
|  | 外观质量 |  |  |  |

填写说明

- 空白项：填写“/”。表格空间不够时，缩小字体。

- 乙方填写内容：合同编号、委托编号、样品编号、报告编号；样品外观。其他由甲方填写。

- 检测类型：在选项前打勾；若为其他，在后面填写、补充。

- 样品处理、取报告方式：在选项前打“√”。

- 检测项目：（1）GB 50011包括屈服承载力/起滑阻尼力，屈服位移/起滑位移，滞回曲线；（2）JG/T209外观、尺寸偏差，屈服承载力，最大承载力，屈服位移，极限位移，弹性刚度，第2刚度，滞回曲线，疲劳循环次数、耐腐蚀性能；（3）JGJ297屈服荷载/起滑阻尼力，极限荷载，屈服位移/起滑位移，极限位移，弹性刚度/初始刚度，屈服后刚度，滞回曲线，滞回曲线面积，疲劳循环次数，阻尼力/摩擦荷载。

- 检测依据：采用的检测标准项前打勾；检测要求栏参照示例填写：

【示例1,GB 50011】 位移相关型消能器在消能器设计位移幅值下往复循环30圈后，消能器的主要设计指标误差和衰减量不应超过15%，且不应有明显的低周疲劳现象。

【示例2，委托方要求】 位移相关型消能器在极限位移幅值下往复3周未发生显著破坏，在设计位移幅值下循环30周未发生显著低周疲劳现象。

【示例3，JG/T209或JGJ297】 （1）先按位移相关型消能器  屈服位移设计值的n倍  作为加载位移幅值，反复加载  1次  ，测试屈服承载力（屈服荷载）/起滑阻尼力、屈服位移/起滑位移、弹性刚度/初始刚度、第2刚度（屈服后刚度）；（2）再以位移相关型消能器  设计位移  作为加载位移幅值，反复加载  30次  ，测试疲劳循环次数；（3）最后以位移相关型消能器  1.2倍的极限位移设计值  作为加载位移幅值，反复加载 3次 ，测试的极限位移和极限承载力。

- 位移相关型消能器设计性能指标：（1）设计位移应根据设计文件确定（按照JG/T 209-2012、JGJ 297-2013、GB 50011-2010（2016年版），位移相关型消能器在设计位移下测试其疲劳循环次数或疲劳性能）；但标准未规定设计位移取值；（2）滞回曲线面积、疲劳循环次数均是指在设计位移的数值。