| 委托编号: |  |  |  | 样品编号: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托方 （甲方） | 名称： 地址/邮编： 联系人/电话： |  |  |  |  |  | 受托方 （乙方） | 名称：中冶检测认证有限公司 地址/邮编：北京市通州区经济开发区东区靓丽五街2号/ 101106 联系人/电话： |  |  |  |  |
| 检测类型 | ¨委托 ¨见证 其他： |  |  |  |  |  | 样品处理 | 废弃 余样取回 |  | 取报告方式 |  | 自取 邮寄 |
| 生产单位 |  |  |  |  |  |  | 样品形式 |  |  |  |  |  |
| 取样单位 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 取样人及证书号 |  |  |
| 见证单位 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 见证人及证书号 |  |  |
| 样品名称 |  |  | 样品数量 |  |  |  | 生产日期 |  |  |  |  |  |
| 规格型号 |  |  | 代表数量 |  |  |  | 样品外观 | 无异常 异常： |  |  |  |  |
| 检测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测依据 | 《建筑抗震支吊架通用技术条件》GB/T 37267-2018  《一般公差未注公差的线性和角度尺寸的公差》 GB/T 1804-2000 ¨《建筑机电设备抗震支吊架通用技术条件》CJ/T 476-2015 ¨《磁性基体上非磁性覆盖层覆盖层厚度测量磁性法》 GB/T 4956-2003  防腐性能按《建筑抗震支吊架通用技术条件》GB/T 37267-2018标准的规定执行。 ¨ 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 判定依据 | 《建筑抗震支吊架通用技术条件》GB/T 37267-2018 《建筑机电设备抗震支吊架通用技术条件》CJ/T 476-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报告份数 | 份，（免费提供给甲方报告4份，超过部分按每份50元人民币收取） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测费用 | 费用合计为 元 |  |  |  |  |  | 付费情况：□已付 元 □未付 |  |  |  |  |  |
| 附加条款 | 1.受托方仅对来样的检测数据负责。 2.取样员、见证人应对所送样品的代表性和真实性负责。 3.委托方应对所填写的委托内容的真实性负责。 4.如委托方中途变更或违约，委托方应承担相应费用。 |  |  |  |  |  | 5.委托方要求自取样品时，若在收到检验报告后一个月内不取回样品，又不说明情况 的，样品由受托方统一处理。 6.委托单在送样人（代表委托方）和受样人（代表受托方）签字后生效。 7.委托单一式二份，委托方、受托方各留一份。 |  |  |  |  |  |
| 备注 | 建筑抗震支吊架性能指标见附表。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表1  建筑抗震支吊架设计性能指标

（按检测依据的标准填写）

| 检测项目/性能指标 |  |  | GB/T 37267-2018 | CJ/T 476-2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 抗震连接构件/部件厚度（mm） |  |  |  |
|  | 管道连接构件/部件厚度（mm） |  |  |  |
|  | 支撑连接构件/部件 | 厚度 （mm） |  |  |
|  |  | 槽钢宽度/钢管直径（mm） |  |  |
|  |  | 槽钢高度度（mm） |  |  |
|  | 涂层厚度(镀锌热浸锌¨锌铬涂¨环氧)(μm) |  |  |  |
| 荷载性能 | 抗震连接构件/部件额定荷载（kN） |  |  |  |
|  | 支撑连接构件/部件额定荷载（kN） |  |  |  |
|  | 管道连接构件额定荷载Fx （kN） |  |  |  |
|  | 管道连接构件额定荷载Fy （kN） |  |  |  |
|  | 管道连接构件额定荷载Fz （kN） |  |  |  |
|  | 管道连接部件额定荷载（kN） |  |  |  |
|  | 组件荷载性能/循环加载性能 |  |  |  |
|  | 组件初始荷载/循环加载初始荷载（kN） |  |  |  |
|  | 疲劳性能 |  |  |  |
|  | 耐火性能 |  |  |  |
|  | 防腐性能 |  |  |  |
| 其他 | 试样高度（mm） |  |  |  |
|  | 试样质量（约）kg |  |  |  |
|  | 外观质量 |  |  |  |

填写说明

- 空白项：填写“/”。表格空间不够时，缩小字体。

- 乙方填写内容：合同编号、委托编号、样品编号、报告编号；样品外观。其他由甲方填写。

- 检测类型：在选项前打勾；若为其他，在后面填写、补充。

- 样品处理、取报告方式：在选项前打“√”。

- 检测项目：（1）外观；（2）构件尺寸；（3）涂层厚度；（4）抗震连接构件/部件荷载性能； （5）管道连接构件/部件荷载性能； （6）循环加载性能/组件荷载性能： （7）疲劳性能； （8）耐火性能： （9）防腐性能 。（以上项目可选填检测）

- 检测依据：采用的检测标准项前打勾；

- 判定依据：采用的检测标准项前打勾；

- 建筑抗震支吊架性能指标内相关参数必填。