| 委托编号: |  |  |  | 样品编号: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托方 （甲方） | 名称： 地址/邮编： 联系人/电话： |  |  |  |  |  | 受托方 （乙方） | 名称：中冶检测认证有限公司 地址/邮编：北京市通州区经济开发区东区靓丽五街2号/ 101106 联系人/电话： |  |  |  |  |
| 检测类型 | ¨委托 ¨见证 其他： |  |  |  |  |  | 样品处理 | 废弃 余样取回 |  | 取报告方式 |  | 自取 邮寄 |
| 生产单位 |  |  |  |  |  |  | 样品形式 |  |  |  |  |  |
| 取样单位 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 取样人及证书号 |  |  |
| 见证单位 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 见证人及证书号 |  |  |
| 样品名称 |  |  | 样品数量 |  |  |  | 生产日期 |  |  |  |  |  |
| 规格型号 |  |  | 代表数量 |  |  |  | 样品外观 | 无异常 异常： |  |  |  |  |
| 检测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测依据 | þ《装配式支吊架通用技术要求》GB/T 38053-2019 ¨ 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 判定依据 | þ《装配式支吊架通用技术要求》GB/T 38053-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报告份数 | 份，（免费提供给甲方报告4份，超过部分按每份50元人民币收取） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测费用 | 费用合计为 元 |  |  |  |  |  | 付费情况：□已付 元 □未付 |  |  |  |  |  |
| 附加条款 | 1.受托方仅对来样的检测数据负责。 2.取样员应对所送样品的代表性和真实性负责。 3.委托方应对所填写的委托内容的真实性负责。 4.如委托方中途变更或违约，委托方应承担相应费用。 |  |  |  |  |  | 5.委托方要求自取样品时，若在收到检验报告后一个月内不取回样品，又不说明情况 的，样品由受托方统一处理。 6.委托单在送样人（代表委托方）和受样人（代表受托方）签字后生效。 7.委托单一式二份，委托方、受托方各留一份。 |  |  |  |  |  |
| 备注 | 装配式支吊架性能指标见附表1。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表1  装配式支吊架设计性能指标

（依据的标准GB/T 38053-2019）

| 填写说明 外观 | ¨ 检测 ¨ 不检测 |  |  |  |  |  |  |  |  | 荷载性能 | 连接构件承载力性能 （kN） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 尺寸(mm) | 构件名称 | h | b | t | h1 | h2 | b2 | h3 | L(槽钢长度) |  | 槽钢螺母防滑性能 （kN） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 槽钢螺母抗拉拔性能 （kN） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管夹抗拉拔性能 （kN） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 角连接件承载力性能 （kN） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 托臂承载力性能 （kN） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 组件疲劳性能 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 防腐性能 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 材料 | 原材料名义屈服强度(MPa) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 原材料实际屈服强度(MPa) |  |
| 图例 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.空白项：填写“/”。表格空间不够时，缩小字体。                                                                         2.乙方填写内容：合同编号、委托编号、样品编号、报告编号；样品外观。其他由甲方填写。                                      3.检测类型：在选项前打勾；若为其他，在后面填写、补充。

4.样品处理、取报告方式：在选项前打“√”。

5.检测项目：（1）外观；

（2）质量（尺寸公差）；

（3）连接构件承载力性能；

（4）槽钢螺母防滑性能；

（5）槽钢螺母抗拉拔性能；

（6）管夹抗拉拔性能；

（7）角连接件承载力性能；

（8）托臂承载力性能；

（9）组件疲劳性能；

（10）防腐性能 ；

（11）原材料名义屈服强度；

（12）原材料实际屈服强度 。

（以上项目可选填检测）

6.检测依据：若需采用其他的检测标准请填写；

7.装配式支吊架性能指标内相关参数必填。