建筑节能现场检测委托合同单

委托编号 ：                                              试验编号:

| 委 托 单 位 填 写 | 委托单位 |  |  | 委托日期 | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工程名称 |  |  | 委 托 人 |  |
|  | 联系方式 |  |  | 委托类型 | □一般 □见证 |
|  | 见证单位 |  |  | 见 证 人 |  |
|  | 施工单位 |  |  |  |  |
|  | 检测系统 | □室内温度 □通风空调系统 £照明系统 □供热采暖系统 |  |  |  |
|  | 检测项目 | 1.室内温湿度：£室内平均温度 £室内环境湿度 2.照明系统：£照度与照明功率密度 3.空调水系统：□冷水（热泵）机组的实际性能系数 □水系统回水温度一致性 □水系统供、回水温差 □水泵效率 □电机输入功率 □冷源系统能效系数 □空调机组的水流量 □空调系统冷水、热水、冷却水的循环流量 4.通风空调风系统：□风机单位风量耗功率 £新风量 □定风量系统平衡度 £各风口的风量 £通风、空调（包括新风）系统的风量 £组合式空调机组风量 £组合式空调机组漏风率 £住宅厨卫排气道系统通风性能 5.供热采暖系统：£室外供暖管网水力平衡度 £补水率 £室外供暖管网热损失率 □耗电输热比 £建筑物年采暖空调能耗及年冷源系统能效系数 £建筑物单位耗热量 |  |  |  |
|  | 检测 依据 | □GB 50411-2019 《建筑节能工程施工质量验收标准》 £JGJ/T 177-2009 《公共建筑节能检测标准》 □JGJ/T 132-2009 《居住建筑节能检测标准》 £ GB/T 5700-2008 《照明测量方法》 £DB11/T 555-2015 《民用建筑节能工程现场检验标准》 £ GB/T 14294-2008 《组合式空调机组》 £JGJ/T 260-2011《采暖通风与空气调节工程检测技术规程》 £ JGJ/T 309-2013《建筑通风效果测试与评价标准》 £该工程暖通图、建筑平面图、电气图 £其他： |  |  |  |
|  | 报告获取 | □自取 □国内快递，费用到付 | 检测周期 |  | 3～10个工作日 |
|  | 报告份数 | 份（标准最多4份报告，多加报告每份加收10元） |  |  |  |
|  | 备 注 |  |  |  |  |
| 检 测 单 位 填 写 | 检测费用 | ¥总计 元 支付情况：□已付 元 □未付 □记帐 □电汇 |  |  |  |
|  | 付款方式 | □现金 □支票 □电汇 （若电汇支付，请在附言栏写明节能实验室收） |  |  |  |
|  | 发票单位 | □同委托单位 □其他： |  |  |  |
|  | 账户信息 | 开户名：中冶检测认证有限公司 开户行：中国工商银行股份有限公司北京北太平庄支行 银行帐号：0200010009200453154 |  |  |  |
| 委托方确认签字： 承接人签字： |  |  |  |  |  |

地址：北京市海淀区西土城路33号院节能实验室1层   邮编：100088

节能实验室电话：010- 82228652/8609                 传真：010- 82228652

邮箱：mcctest@126.com                             网址：www.mcctest.com.cn