通风管道检测委托合同单

委托编号                                试验编号

| 委 托 单 位 填 写 | 委托日期 年 月 日 委托类型：□见证 □一般单位编号： 工程名称 使用部位 见 证 人 见证单位 样品名称 风管材质 风管类别 生产厂家 风管尺寸(mm) 工作压力（Pa） |
| --- | --- |
|  | 检测依据： £ JGJ/T 141-2017 《通风管道技术规程》 £ GB 50243-2016 《通风与空调工程施工质量验收规范》 |
|  | 检测项目及其它要求： □风管漏风量 □风管耐压强度（管壁变形量、挠度变形量） □风管强度 |
|  | 实验室送检风管加工示意图 静压测孔加工组装图 说明： - 风管试件尺寸为250*250和1500*500（内径）每节长1200mm。 - 要求做漏风量的试件必须严密，注意接口密封，并将管的两端封死不允许漏气。 - 加工的测压孔正确，并与风管壁结合严密，应用胶密封。 - 对耐压、变形量的试件，必须采用相应规定的加固措施。 |
|  | 报告份数 （4份以内免费提供，以上每份收取10元成本费）试件取回：□否 □是（自试验完成后起5天之内） |
| 检测 单位 填写 | 来样方式：□委托单位送检 □发展部自取 支付方式 □现金 □支票 □电汇 □登帐 样品状态：□符合检测要求 检测费 □需要说明 承接人 年 月 日 |
| 说 明 | 1. 请委托单位详细、工整地填写清楚本协议书的各项内容，对所提供的一切资料及样品的代表性、真实性负责， 并提供必要的合作。 2. 检测单位对检测报告的准确性负责，保护委托单位的机密信息和所有权。 3. 在□中打“√”，表示选择该□后的内容。 4. 本协议书一式两联，委托单位与检测单位各执一联，委托方取检测报告时需出示此协议书。 5. 如委托方没有指定检测依据或所指定的检测依据已废止，我公司将按主管部门规定的现行标准检测。 |

| 委 托 人： |  | 委托单位： |
| --- | --- | --- |
| 联系电话： | 施工单位： |  |

检测机构：中冶检测认证有限公司/国家工业建构筑物质量安全检验检测中心

通讯地址：北京市海淀区西土城路33号6号楼101室

联系电话：010-82227427/7428/7027/6962      邮箱：mcctest@qq.com

开 户 行：中国工商银行股份有限公司北京北太平庄支行   户名：中冶检测认证有限公司  帐号：0200010009200453154